项目编号：JGXZYYY-2023-07-XMB

- 剑阁县中医医院

- 定制ICU护士站采购及安装项目

- 竞争性谈判采购文件

采 购 人：剑阁县中医医院

2023年7月

- 谈判采购公告

各潜在供应商：

- 我院现拟对剑阁县中医医院定制ICU护士站采购及安装项目进行院内竞争性谈判采购，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

- 项目编号：JGXZYYY-2023-07-XMB

二、项目名称：剑阁县中医医院定制ICU护士站采购及安装项目

三、项目清单：详见剑阁县中医医院定制ICU护士站采购及安装项目竞争性谈判采购文件。

供应商必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业现行规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

注：1、报价供应商按照项目清单进行报价且不得超过最高限价，否则作废标处理。

- 所报价格应包括货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金等不可预见措施所有费用。

3、本项目采取二轮报价。

四、资金预算（最高限价）及来源：自筹资金9.75万元。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条：

1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必须的货物和专业技术能力；4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）、本项目不接受联合体投标。

六、谈判文件发售（报名）时间、地点

本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。不设报名程序。

- 响应文件递交截止时间和采购活动开始时间

响应文件递交截止时间：2023年7月20日14：30（北京时间）逾期送达的响应文件恕不接收，本次谈判不接受邮寄的响应文件；谈判开始时间：2023年7月20日15：00（北京时间）。同时递交营业执照、法定代表人身份证明及身份证复印件（供应商代表是法定代表人）或法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书原件及两人身份证复印件（供应商代表为非法定代表人），均需加盖鲜章。

八、谈判地点：剑阁县中医医院行政楼五楼会议室。

九、本谈判邀请在剑阁县中医医院官网（http://www.jgxzy.com/）上以公告形式发布。

十、采购人及联系方式

采 购 人：剑阁县中医医院

地    址：剑阁县普安镇闻溪路6号

联 系 人：杨先生

联系电话：0839-6621574

监督电话：0839-6624824（院廉勤委）

剑阁县中医医院

2023年7月14日

第二章 采购货物规格参数、商务和其他要求

- 货物名称及参数

| 序号 | 货物名称 | 效果图 | 品名 | 规格尺寸(mm) | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护士站 |  | 护士站站体 | 6085*700*740 | 延米 | 6.085 |  |  | 电解钢板 |
|  |  |  | 吊楣 | 6085*300*300 | 延米 | 6.085 |  |  | 电解钢板 |
|  |  |  | 医用台面 | 6085*760*12 | 延米 | 6.085 |  |  | 复合亚克力人造石 |
|  |  |  | 医用台面（低台立面） | 7485*640*12 | 延米 | 7.485 |  |  | 复合亚克力人造石 |
|  |  |  | 石材镶色字 | 中文+英文 | 套 | 2 |  |  | 复合亚克力人造石 |
|  |  |  | 暗藏灯带 | 6085 | 延米 | 6.885 |  |  | 5050漫反射灯带 |
|  |  |  | 不锈钢踢脚线 | 14970*100*1 | 延米 | 14.97 |  |  | SUS304 |
|  |  |  | 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 4 |  |  | 电解钢板 |
|  |  |  | 主机柜 | 300*450*680 | 个 | 4 |  |  | 电解钢板 |
|  |  |  | 三抽柜 | 400*450*680 | 个 | 3 |  |  | 电解钢板 |
| 合计（含税、含运输、安装费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 护士站整体材质

（1）服务台、护士站、导诊台由框架式站体及各类型活动配柜组合而成；站体支撑框架采用为厚度为2.0mm的电解钢板。

（2）站体外饰面、内饰面及各类型配柜及其它钢质部分全部采用厚度为1.0mm的电解钢板。

（3）电解钢板依据GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 1839-2008《钢产品镀锌层质量试验方法》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》标准要求，应满足①成分含量：C≤0.12%、Mn≤0.60%、P≤0.030%、S≤0.030%、Alt≥0.020%、Si≤0.025%、Cr≤0.10%、Ni≤0.10%、Cu≤0.025%、Mo≤0.30%、V≤0.010%、Ti≤0.010%、Nb≤0.010%；②力学性能：屈服强度≤280MPa、抗拉强度：270～410 MPa、断后伸长率A≥28%；③镀层重量（双面）≥45g/mm2。

2. 护士站钢板喷涂

（1）电解钢板表面需采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度应达到60-80um，铅笔硬度应达到3H，涂层附着力应达到0级，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准。表面涂层具有环保、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，涂层颜色中标后由业主选择确定，且此项调整不得变更投标价格。

▲（2）电解钢板涂层依据GB/T 13448-2019《彩色涂层钢板及钢带试验方法》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，①划格试验为0级；②杯突试验试样无开裂和脱落现象；③耐水浸泡试验试样无气泡、开裂、脱落现象，无失光，无变色；④耐干热试验试样无失光和变色等现象；⑤耐有机溶剂试验在规定的擦拭次数后，试样涂层未破损；⑥耐酸性（24h）、耐碱性（24h）试样表面应无明显变化；⑦耐腐蚀：200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。

（3）根据医院的院感要求，电解钢板喷涂层依据GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准要求，电解钢板喷涂样块需满足对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、藤黄微球菌、表皮葡萄球菌、变异库克菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌MRSA的抗细菌性能及抗细菌耐久性能＞99.00％的要求，对白色念珠菌的抗细菌性能及抗细菌耐久性能＞90.00％的要求。

▲（4）根据医院院感要求，电解钢板喷涂层依据GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》，电解钢板喷涂样块需满足耐黑曲霉、黄曲霉、链格孢、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉达到0级。                                                                                （5）根据医院的院感要求，电解钢板喷涂层依据ISO 21702：2019《测量塑料和其他无孔表面上的抗病毒活性》标准要求，电解钢板喷涂样块需满足对甲型流感病毒H1N1的抗病毒活性值≥3、抗病毒活性率＞99.00％的要求。

▲（6）根据《医疗机构消毒技术规范》和GB/T 21551.1-2008要求，电解钢板喷涂层应满足①抗菌材料对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌环宽度≤5mm；②多次完整皮肤刺激试验，受试物对动物皮肤无刺激性；③皮肤变态反应试验，受试物对动物皮肤不产生变态反应。

（7）喷涂粉末依据HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》标准要求，应满足①色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，②涂膜外观正常，③硬度（擦伤）≥H，④附着力≤1级，⑤耐冲击性/cm光泽（60°）≤60：50cm，⑥弯曲试验光泽（60°）≤60：2mm，⑦耐碱性（5%NaOH）：168h无异常，⑧耐酸性（3%HCl）：240h无异常，⑨耐湿热性：500h无异常，⑩耐盐雾性：500h，划线处：单向锈蚀≤2.0mm，未划线区：无异常，⑪可溶性重金属含量：可溶性铅（Pb）≤90mg/kg；可溶性镉（Cd）≤75mg/kg；可溶性铬（Cr）≤60mg/kg；可溶性汞（Hg）≤60mg/kg, ⑫耐沸水性：2h无异常, ⑬重金属含量：铅（Pb）≤20mg/kg；镉（Cd）≤20mg/kg；六价铬（Cr6+）≤20mg/kg；汞（Hg）≤20mg/kg；砷（As）≤20mg/kg；钡（Ba）≤1000mg/kg；硒（Se）≤20mg/kg；锑（Sb）≤20mg/kg；钴（Co）≤20mg/kg, ⑭光泽⑮耐磨性⑯漆膜厚度。                                             3.护士站台面材质

护士站上台面、外包台面、下台面全部采用复合亚克力材质人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色采购人选择确定，且此项调整不得变更投标价格。

4. 护士站台面性能

(1)人造石依据JC/T908-2013《人造石》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素含量》标准要求，应满足①巴氏硬度：PMMA类A级不低于65,②耐磨性≤0.6g,耐污染性：污染值总和≤64；最大污迹深度≤0.12mm，冲击韧性≥4.0KJ/m2，弯曲强度≥40MPa，弯曲弹性模量：≥6.5Gpa，氧指数≥40，放射性核素：内照射指数IRa≤1.0，外照射指数Ir≤1.3。

▲（2）人造石依据GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，对碘伏、3％双氧水、丙酮、二氯甲烷、高锰酸钾、二甲苯、器械消毒液、碘酊、乙醇、苯的检验无明显变化（5级）。

（3）人造石依据GB/T 31402-2015《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》标准要求，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠球菌的抗细菌率≥99.00％、抗菌活性值＞4.0。

（4）人造石依据GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果效果评估》标准要求，对黑曲霉、球毛壳、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉的长霉等级达到0级生长。

5. 护士站五金配件

（1）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能；不同用途的锁具款式及具体安装位置、数量等由中标人生产前与采购人确认后执行，且此项调整不得变更投标价格；锁具依据QB/T 1621-2015(2017)《家具锁》标准要求，应满足①保密度：弹子锁、叶片锁钥匙不同牙花数（种），叶片锁6个钥匙芽花≥500；互开率（％），叶片锁6个钥匙芽花≤0.612，②牢固度：锁头固定连接静拉力，锁头直径小于20mm的，在承受140N静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩，锁头直径小于20mm的，在承受1.80N.m扭矩后，应无松动；锁芯拨动扭矩，在承受0.70N.m扭矩后，应能正常使用；弹子锁、叶片锁使用寿命，锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命应不小于10000次，③灵活度：钥匙插拔、旋转，钥匙插拔应灵活、无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活、锁开、关无卡阻现象；钥匙拔出静拉力（N），叶片锁应不大于9；钥匙开启扭矩（N.m）不应大于0.65，④外观质量：锁头、钥匙，锁头、钥匙应平整光洁，商标字迹应清晰、端正；电镀件，电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵；电镀件耐腐蚀：电镀件外露表面经12h的中性盐雾试验后，应达到外观评级RA6级的规定。

（2）导轨：采用三节医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长；抽屉导轨依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准要求，应满足①过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关、猛开项目，②功能试验：操作力-推力、操作力-拉力、耐久性、下沉量、垂直向下静载荷、水平侧向静荷载、猛关、猛开、拉出安全性项目，③耐腐蚀要求。

（3）铰链：采用静音阻尼缓冲铰链，依据QB/T 2189-2013(2017)《家具五金 杯状暗铰链》标准要求，应满足①过载要求：垂直静载荷、水平静载荷项目，②功能试验：关闭力、打开力、下沉量、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性项目，③耐腐蚀要求。                                                                                                                                                                           6.护士站底座部分

（1）采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，高度为100mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步，同时满足院感管理要求。

（2）SUS316不锈钢钢板依据GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 13448-2019《彩色涂层钢板及钢带试验方法》应满足①成分含量：C≤0.08%、Si≤0.75%、Mn≤2.00%、P≤0.045%、S≤0.030%、Cr:16.00%～18.00%、Ni:10.00%～14.00%、Mo:2.00%～3.00%、N≤0.10%;②力学性能：规定塑性延伸强度≥205MPa、抗拉强度≥515MPa、断后伸长率≥40%；③维氏硬度≤220；④晶间腐蚀试验试样无因晶间腐蚀而产生的裂纹；⑤耐酸、碱试验24h，无明显腐蚀现象；⑥弯曲试验试样无裂纹；⑦表面质量无影响使用的缺陷。                                                                                 7.护士站工艺要求

（1）站体：由站体支撑框架、站体外饰面、站体内修饰挂板三部分组成，站体支撑框架采用承重力强的2cm*2cm的纯钢方管龙骨，钢板与方管龙骨之间采用激光焊接，激光切割及数控折边成型技术，站体支撑框架与外饰面、内饰面固定连接时，所有连接缝隙小于0.4mm，且连接螺栓均需为隐藏式，站体内部需预留强弱电线路穿过空间，让现场的出线点位能够准确引入，站体安装完成后要需经过抗压能力、负重能力测试，站体台面任意位置承重能力不小于200KG。根据人体工学原理合理分段上下台面的高度，高低台采用无障碍流线设计，使得前来就诊问询的人员都能够良好的进行沟通。站体配合内部充足的电脑高度保证工作区域的电脑不会裸露在外面，阻挡内外视线，内部无支撑站体部分让所有储存配柜能够任意组合使用。站体内修饰挂板全部为可拆卸式。

（2）站内配柜：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.0-1.5mm之间，柜体边框宽度为2.0cm，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为合页式；各类型配柜具备可平移但不可随意外移及调换位置功能；

（3）台面：由各种造型的半包、全包医用级复合亚克力人造石，弧度的拐角避免磕碰到过往人员。台面安装时周边需做双边下挂处理，下挂高度为4cm，操作面前缘上边需做圆角处理，拼接时需做无缝处理。

（4）底座：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，高度为100mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步，同时满足院感管理要求。

8.整体性能

▲8.1护士站依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求需满足①主要尺寸及偏差（产品外形尺寸偏差）要求；②外观性能要求（金属件）；③安全性能要求（结构安全）；④力学性能要求（桌类强度、桌类稳定性）；⑤理化性能要求〖金属喷涂（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）〗；⑥产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）。

8.2抗菌性能：护士站依据GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准要求，电解钢板喷涂样块需满足对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、藤黄微球菌、表皮葡萄球菌、变异库克菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌MRSA的抗细菌性能及抗细菌耐久性能＞99.00％的要求，对白色念珠菌的抗细菌性能及抗细菌耐久性能＞90.00％的要求。

▲8.3防霉性能：护士站依据GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》，电解钢板喷涂样块需满足耐黑曲霉、黄曲霉、链格孢、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉达到0级。

8.4抗病毒性能：护士站依据ISO 21702：2019《测量塑料和其他无孔表面上的抗病毒活性》标准要求，电解钢板喷涂样块需满足对甲型流感病毒H1N1的抗病毒活性值≥3、抗病毒活性率＞99.00％的要求。

▲8.5安全性能：护士站依据《医疗机构消毒技术规范》和GB/T 21551.1-2008要求，应满足①抗菌材料对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌环宽度≤5mm；②多次完整皮肤刺激试验，受试物对动物皮肤无刺激性；③皮肤变态反应试验，受试物对动物皮肤不产生变态反应。

1.表中标注“▲”号的项为必须满足的条款，须提供检测报告予以佐证，同时提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图。

2.供应商所提供的货物必须符合国家及行业现行规定的质量标准。

3.供应商中标后必须提供检测报告原件审核备查，如出现虚假应标，上报同级财政部门，追究其相关法律及赔偿责任。

二、商务要求

（一）交货期及项目地点

1、交货期：签订采购合同之日起20日历天（“交货期”指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户使用的日期）。

2、交货地点：剑阁县中医医院。

（二）货物质保期：≥ 1年。(从货物验收合格之日起计算)

（三）付款方式

货物全部安装验收合格后，采购人凭供应商发票支付验收金额的95%；货物正常使用一年后无质量问题，一次性支付剩余5%的货款。

（四）验收标准

成交供应商与采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

三、其他要求

（一）货物材料、安装等的特殊要求：符合国家、行业现行相关标准及要求。

（二）货物安装期间，与货物安装相关的材料、垃圾需堆放在采购人指定地点，不得随意堆放。

（三）货物安装过程应保证办公环境内外的设施、设备、环境无污染、无损坏，若有，应保证将设施、设备、环境恢复原样，相应费用由供应商自行承担。

（四）货物安装产生的垃圾不得滞留现场，应随生产清运，该费用供应商应在报价时自行考虑在报价中。

四、响应文件要求

（一）供应商所报产品技术参数必须完全满足或优于本次竞争性谈判采购项目的功能及技术参数要求。

（二）所报价格包含货物、运输、安装调试、税金和质保期内服务等所有费用。

（三）响应文件（正副本）需提前制作完成并加盖公司鲜章。

(四) 响应文件制作要求

1.响应文件需用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章,报价文件不得散装。

2.响应文件份数：正本1份，副本2份。

3.响应文件封面的标注：报价文件正本封面上应标明：项目名称、项目编号、报价供应商名称、包号、联系人、联系方式、年月日。

4.报价供应商必须按照竞争性谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

5.采购项目的响应均以人民币报价，均采用国家法定的计量单位。

（五）在采购过程中符合竞争谈判要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，终止竞争性谈判采购活动。

五、评审办法

1. 评审办法附表

|  | 审查因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照、组织机构代码证 |
|  | 法定代表人资格证明 | 符合要求 |
|  | 授权委托人资格证明 | 符合要求 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合要求（承诺） |
|  | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 符合要求（承诺） |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合要求（承诺） |
|  | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合要求（承诺） |
| 响应性评审标准 | 技术参数及功能、商务要求 | 符合要求 |
|  | 密封形式 | 响应文件装订成册； 密封文件袋开口处密封并加盖鲜章 |

2.评审程序

2.1评审小组对谈判申请人进行资格及响应性审查，有一项不符合标准的作为不通过处理。

2.2资格评审标准：见评审办法附表。

2.3响应性评审标准：见评审办法附表。

3.评定办法

3.1本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

3.2由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3.3谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且第二轮报价最低的原则”，现场确定成交候选供应商。第二轮报价相同时,采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的供应商为第一成交候选供应商；若第二轮最低报价超出医院预期价格，谈判小组与第二轮最低报价的供应商进行再次议价。

第三章  响应文件格式

一、 本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、 本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，响应人可以不予填写，但应当注明。

三、 响应人应准备响应文件正本1份、副本2份。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

四、 响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由响应人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。

五、 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由响应人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

六、 响应文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订（实质性要求）。

七、 响应文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

八、 响应文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

剑阁县中医医院

定制ICU护士站采购及安装项目

竞争性谈判

响应文件

项目编号：JGXZYYY-2023-7-XMB

谈判供应商： 	  （盖章）

联系人：

联系电话：

年   月   日

一、法定代表人身份证明

谈判供应商名称：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         （身份证号码：  ）系           （谈判供应商名称）的法定代表人（职务：        电话：         ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

谈判供应商：                 （单位盖章）

年       月       日

二、授权委托书

本人            （姓名）系                    （谈判供应商名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义接洽、签署、商谈、递交                              （项目名称、项目编号）响应文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：                                     。

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证复印件

谈判供应商：                        （单位盖章）

法定代表人：                        （签字）

委托代理人：                        （签字）

联系电话：         （固定电话）           （移动电话）

年       月       日

三、谈判供应商资格证明材料

一、营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

二、其他资格性条件的证明材料。

四、信誉承诺

剑阁县中医医院：

我单位作为本次采购项目的谈判供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目谈判采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

### 五、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

六、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

## 七、报价函

剑阁县中医医院 （采购人名称）：

1.我方全面研究了“            ”项目谈判文件（项目编号：      ），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。

2.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民币

万元（大写：           ）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份，用于谈判报价。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本次谈判，我方递交的响应文件有效期为谈判文件规定起算之日起 90天。

供应商名称：  （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：XXXX年XX月XX日

## 八、报价一览表

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 项目完成时间 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。货物、材料、制造、包装、运输、安装及调试、配套辅材等验收检测合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项等含税费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中；进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。

2.应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日     期：XXXX年XX月XX日

## 九、技术、服务要求应答表

项目名称: 剑阁县中医医院定制ICU护士站采购及安装项目

项目编号：JGXZYYY-2023-7-XMB

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 （据实填写，不得虚假响应） | 偏离情况（正偏离、负偏离等） |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据谈判文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

十、商务应答表

项目名称:剑阁县中医医院定制ICU护士站采购及安装项目

项目编号：JGXZYYY-2023-7-XMB

| 货物名称 | 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

十一、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

十二、报价产品技术参数表

项目名称: 剑阁县中医医院定制ICU护士站采购及安装项目

项目编号：JGXZYYY-2023-7-XMB

| 序号 | 货物（设备）名称 | 采购文件要求 | 报价产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2.按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

十三、无重大违法记录承诺书

致：剑阁县中医医院（采购人）

我公司全面研究了                            项目采购文件（项目编号：           ），决定参加你单位组织的本项目采购活动。

现郑重承诺：

- 我公司参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2．参加本次政府采购活动前，我公司及法定代表人或主要负责人没有行贿犯罪记录。

3．参加本次政府采购活动前，我公司及法定代表人或主要负责人没有在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中。

4. 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或主要负责人或授权代表（签字或盖章）：

承诺日期：  年  月 日

备注：供应商注册成立不足1年的，应就单位成立至今参加政府采购活动时段进行承诺。

十四、良好的商业信誉承诺书

致：剑阁县中医医院（采购人）

我公司全面研究了                            该项目采购文件（项目编号：           ），决定参加你单位组织的本项目采购活动。

现郑重承诺：

1. 我公司未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前3年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中依法履约未被有关行政部门处罚（处理）。

2. 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或主要负责人或授权代表（签字或盖章）：

承诺日期：

十五、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书

致：剑阁县中医医院（采购人）

我公司全面研究了该项目采购文件（项目编号：           ），决定参加你单位组织的本项目采购活动。

现郑重承诺：

1. 我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，如中标我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证合同履行。

2. 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或主要负责人或授权代表（签字或盖章）：

承诺日期：

### 十六、竞争性谈判第二轮报价函

剑阁县中医医院：

1、我单位全面研究了剑阁县中医医院定制ICU护士站采购及安装项目（项目编号：JGXZYYY-2023-7-XMB）的谈判文件及谈判补充文件(如有时)，我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及安装。

2.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民币

万元（大写：                            ）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份，用于谈判报价。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本次谈判，我方递交的响应文件有效期为谈判文件规定起算之日起 90天。

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包含项目完成所涉及的所有货物费用、实施

费用，包括：货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金等不可预见

措施所有费用。

2．投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

3.本报价函为各谈判供应商的最终报价，单独装订,需资格性和符合性审查通过之后单独提交。自带签字笔。

谈判报价单位：

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

谈判报价单位地址：

谈判人电话：

年    月    日